## 공사원가
공 사 원 가 계 산 서 | [7 empty] | 2 | 1 = 일반건설공사(갑) 2 = 특수 및 기타건설공사
[ 공사명 ] |  | [ 폴리텍대학교 성남캠퍼스 피지컬 AI센터 구축공사(전기) ] |  |  |  | 20
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 |  |  | 2026.04.13 공고분부터 적용
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  |  | 1 | 직재비율 | 100
간 접 재 료 비
작업설,부산물(△)
[ 소 계 ]
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  |  | 1 | 직노비율 | 100
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접노무비) * 17.5 % |  |  | 1 | 간접노무비 | 17.5% | ☜2018년_건축공사_원가계산_제비율_적용기준
[ 소 계 ]
| 경 비 | 전 력 비 |  |  |  |  | 1
|  | 운 반 비 |  |  |  |  | 1
|  | 기 계 경 비 |  |  |  |  | 1
|  | 품 질 관 리 비 |  |  |  |  | 1
|  | 가 설 비 |  |  |  |  | 1
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.56 % |  |  | 1 | 산재보험료 | 3.56% | ☜모든 건설공사에 적용(노동부고시 제2017-75호), 산업재해보상보험법 시행령 |  | ←적용대상 : 모든 건설공사
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 1.01 % |  |  | 1 | 고용보험료 | 1.01% | ☜모든 건설공사에 적용(국토부 고시 제2018-462호), 고용보험범 시행령 |  | ←적용대상 : 모든 건설공사
|  | 건 강 보 험 료 |  | 0 |  |  |  | 건강보험료 |  | ☜공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 반영(국토교통부 고시 제2018-462호), 노인장기요양보험법 시행령 제4조 |  | ←적용대상 : 공사기간 1개월(30일)이상 모든 건설공사
|  | 연 금 보 험 료 |  | 0 |  |  |  | 연금보험료 |  | ☜공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 반영(국토교통부 고시 제2018-462호), 노인장기요양보험법 시행령 제4조 |  | ←적용대상 : 공사기간 1개월(30일)이상 모든 건설공사
|  | 노인장기보험료 |  | 0 |  |  |  | 노인보험료 |  |  |  | ←적용대상 : 공사기간 1개월(30일)이상 모든 건설공사
|  | 퇴직공제부금비 |  | (직접노무비) * 2.3 % |  |  |  | 퇴직공제비 | 2.3% | 재료비+직접노무비+도급자관급 | ☜추정금액 3억원 이상 건설공사(국토교통부 고시 제2015-610호) | ←적용대상 : 추정금액(추정가격+부가세+관급액) 공공부문(1억원이상), 민간부문(50억원이상)
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직접노무비+관급액/1.1) * 3.11 % | (a),(b)중 작은값 |  |  | 안전관리비 | 3.11% | 2.93% | 2.93% | 2.28% | 4325000 | 1.59% | 2450000 | ←적용대상 : 총 공사금액(도급액+도급자관급액) 2천만원 이상 건설공사
|  | -도급자관급불포함(a) |  | (재료비+직접노무비) * 3.11 % * 1.2 | 도급자관급 없음 |  |  |  | 5억미만 | 안전관리비 대상액1 | ☜재료비(도급자관급액포함) + 직노 | 50억미만:일반건설 |  | 50억미만:특수및기타
|  | -도급자관급포함(b) |  | (재료비+직접노무비+관급액/1.1) * 3.11 % | 0
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5 % |  |  |  | 기타경비 | 5% | ☜2018년_건축공사_원가계산_제비율_적용기준
|  | 환 경 보 전 비 |  | 0 |  |  |  | 환경보존 |  |  |  | ←적용제외 : 전기,통신,소방
|  | 석 면 분 담 금 |  | (노무비) * 0.006 % |  |  |  | 석면분담 | 0.006%
|  | 임금채권부담금 |  | (노무비) * 0.09 % |  |  |  | 임금채권 | 0.09%
[ 소 계 ]
[ 계 ] |  |  |  | 재료비+노무비+경비 |  |  |  |  | 5억미만 |  |  | 30억미만
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비) * 8 % |  |  | 1 | 일반관리비 | 8% |  |  | 5.5%
폐 기 물 처 리 비
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 10 % |  |  | 1 | 이 윤 | 10%
고 재 처 리 비
[ 공 급 가 액 ] | [7 empty] | 이윤절사 | 978 |  |  |  | ☜ 도급액의 "=백단위" 입력
[ 손해배상보험료 ] |  |  |  | (공급가액) * 0.26477 % | 최소공제금액 20,000 |  |  | 손해배상 | 0.2648% |  |  |  | 초과일수
부 가 가 치 세 | [6 empty] | 1
[ 도 급 액 ]
[ 도급자관급액 ]
[ 관급자관급액 ] | [6 empty] | 1
[ 한전불입 및 사용전검사 ]
[ 합 계 ]
[ 한전표준공사비 ] | [6 empty] | 1
[ 사용전검사비 ] | [6 empty] | 1
[ 총 공 사 비 ]

## 총괄표
총줄수-> | 107 | 2.0 | [ 폴리텍대학교 성남캠퍼스 피지컬 AI센터 구축공사(전기) ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | [폴리텍대학교 성남캠퍼스 피지컬 AI센터 구축공사(전기)]
| 001 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
…: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | [폴리텍대학교 성남캠퍼스 본관동 리모델링 전기공사]
| 002 |  | 2.도급자관급 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
…: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 00101 |  | 1-1. 전력간선설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00102 |  | 1-2. 전등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00103 |  | 1-3. 전열설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00104 |  | 1-4. 냉난방설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00105 |  | 1-5. 철거공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
공종코드: 001; …: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급
| 00201 |  | 2-1. 조명기구 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
공종코드: 002; …: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 185 | 2.0 | [ 폴리텍대학교 성남캠퍼스 피지컬 AI센터 구축공사(전기) ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선설비공사
59753017049 | 00101 | 3913170620174440 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 70 mm 일반-비방수 | 개 | 2
56959100806 | 00101 | EAB110216000 | 1종금속제가요전선관 | 70 mm 고장력-비방수 | m | 30 | [16 empty] | 0
5975D857081 | 00101 | E59753857081 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 1
5975D857141 | 00101 | E59753857141 | 풀박스 | 300×300×300 | 개 | 1
59754967501 | 00101 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 13
59754967521 | 00101 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 130
59754967561 | 00101 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 13
5975E977021 | 00101 | E59754977021 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 300 x H 100 | m | 21
E145A927206 | 00101 | EE1450927206 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | m | 116 | [16 empty] | 0
56959100811 | 00101 | EMM062983138 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟/4열동시 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟ | m | 464 | [16 empty] | 0
56959100813 | 00101 | EMM063385051 | PNL.LP-실습실 | 700*1500*180 | 면 | 1
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비공사
5975D097002 | 00102 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 3 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D097003 | 00102 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 3 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017043 | 00102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 50
59753017044 | 00102 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 6
56959100803 | 00102 | EAB110213000 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 229 | [16 empty] | 0
56959100804 | 00102 | EAB110214000 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 9 | [16 empty] | 0
5975D767011 | 00102 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 18
5975D777102 | 00102 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 7
56959100807 | 00102 | EAB110217000 | 연결박스 | 8각 54㎜ | 개 | 9
59753767211 | 00102 | 3912130820174711 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(오목) | 개 | 18
5975D857021 | 00102 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 5
5975A897011 | 00102 | E59750897011 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | m | 236
59750897041 | 00102 | 3913170910034923 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | m | 92
59750897071 | 00102 | 3913170910034926 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 144
59750897101 | 00102 | 3913170910034929 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 11
5975B477025 | 00102 | E59751477025 | 전선덕트 | 알루미늄 50x35 mm | m | 8
56959100808 | 00102 | EMM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1211 | [16 empty] | 0
5930B517001 | 00102 | E59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 5
5930B517002 | 00102 | E59301517002 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2
5930B517003 | 00102 | E59301517003 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1
5930B517005 | 00102 | E59301517005 | 매입스위치 | 250V 1로5구 | 개 | 1
56950170142 | 00102 | EAA110760000 | RACE WAY 행거 | 70x40 | 식 | 52
56959100819 | 00102 | EMM064178522 | 조명기구 A TYPE -@관급자재 | LED 40W 매입라인등, 75x1000 | EA | 52
56959100820 | 00102 | EMM064178523 | 조명기구 B TYPE -@관급자재 | LED 40W 노출라인등, 50x1000 | EA | 72
56959100812 | 00102 | EMM063321150 | 조명기구 D TYPE | 평판매입등, 철거후 재설치 | EA | 13
56959100821 | 00102 | EMM064178524 | 조명기구 C TYPE -@관급자재 | T5간접조명/LED 18W/1200mm | EA | 8
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전열설비공사
56959100802 | 00103 | EAB110212000 | 합성수지제 가요전선관 | CD, 16㎜ | m | 211 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D097002 | 00103 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 95 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017043 | 00103 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 10
59753017046 | 00103 | 3913170620174437 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-비방수 | 개 | 4
56959100803 | 00103 | EAB110213000 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 216 | [16 empty] | 0
56959100805 | 00103 | EAB110215000 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-비방수 | m | 24 | [16 empty] | 0
5975D767011 | 00103 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 46
5975D777102 | 00103 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 62
59753767201 | 00103 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 7
59753767211 | 00103 | 3912130820174711 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(오목) | 개 | 39
5975D857021 | 00103 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 4
5975D857031 | 00103 | E59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 4
5975D857041 | 00103 | E59753857041 | 풀박스 | 150×150×150 | 개 | 8
5975B477027 | 00103 | E59751477027 | 전선덕트 | 알루미늄 70x40 mm | m | 2
E145A667003 | 00103 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 2268 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 00103 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 44 | [16 empty] | 0
E145A287562 | 00103 | EE1450287562 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | m | 44 | [16 empty] | 0
5935A317206 | 00103 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 60
5935A317122 | 00103 | E59350317122 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 개 | 2
56959100801 | 00103 | EAB110211000 | 배관용 홈파기 | Φ22이하 | m | 3
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.냉난방설비공사
56959100802 | 00104 | EAB110212000 | 합성수지제 가요전선관 | CD, 16㎜ | m | 14 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D017026 | 00104 | E59753017026 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | m | 33 | [16 empty] | 0
59753017066 | 00104 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 6
56959100803 | 00104 | EAB110213000 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 86 | [16 empty] | 0
5975D777102 | 00104 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 8
5975D857021 | 00104 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 7
5975B477025 | 00104 | E59751477025 | 전선덕트 | 알루미늄 50x35 mm | m | 4
E145A667003 | 00104 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 282 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 00104 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 33 | [16 empty] | 0
E145A287522 | 00104 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 34 | [16 empty] | 0
5935A317121 | 00104 | E59350317121 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 원형 | 개 | 4
56959100809 | 00104 | EMM300020604 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 2
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.철거공사
56959100810 | 00105 | EMM062374874 | 콘센트(철거) | 각종 | EA | 49
56959100814 | 00105 | EMM063385058 | 조명기구 평판등 철거 | LED 40W | EA | 43
56959100815 | 00105 | EMM063385060 | 조명기구 다운라이트 철거 | LED 15W이하 | EA | 59
56959100816 | 00105 | EMM063385061 | 조명기구 레일스포트등 철거 | LED 25W이하 | EA | 10
56959100817 | 00105 | EMM063385064 | 조명기구 매입스포트등 철거 | LED 15W이하 | EA | 6
56959100818 | 00105 | EMM063385066 | 스위치 철거 | 단로용 | EA | 15
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1.조명기구
MM06D321148 | 00201 | EMM063321148 | 조명기구 A TYPE | LED 40W 매입라인등, 75x1000 | EA | 52
MM06D321149 | 00201 | EMM063321149 | 조명기구 B TYPE | LED 40W 노출라인등, 50x1000 | EA | 72
MM06D667104 | 00201 | EMM063667104 | 조명기구 C TYPE | T5간접조명/LED 18W/1200mm | EA | 8
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 81 | [ 폴리텍대학교 성남캠퍼스 본관동 리모델링 전기공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170620035660 | 합성수지제 가요전선관 | CD, 16㎜ | m | 247.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 107.8 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 3.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | m | 36.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 60 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174437 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-비방수 | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174440 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 70 mm 일반-비방수 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 584.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 9.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174481 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-비방수 | m | 26.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170621650776 | 1종금속제가요전선관 | 70 mm 고장력-비방수 | m | 33 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 64 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 77 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130610036785 | 연결박스 | 8각 54㎜ | 개 | 9 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 7 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130820174711 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(오목) | 개 | 57 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130310035796 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 16 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130310035798 | 풀박스 | 150×150×150 | 개 | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130310035801 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130320174768 | 풀박스 | 300×300×300 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170910034920 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | m | 247.8 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170910034923 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | m | 92 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170910034926 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 144 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170910034929 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 11 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170910034937 | 레이스웨이 | A형 HANGER, 70 x 40 | 개 | 52 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 13 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 130 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 13 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170420175333 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 300 x H 100 | m | 22.05 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913171220173813 | 전선덕트 | 알루미늄 50x35 mm | m | 12.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913171220173815 | 전선덕트 | 알루미늄 70x40 mm | m | 2.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 52 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 개 | 52 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1332.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 2805 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 84.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152420683700 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | m | 127.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 35.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | m | 46.2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912998720170521 | 매입스위치 | 250V 1로5구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 60 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912140620170834 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 원형 | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912140620170835 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 52 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 콘센트(철거) | 각종 | EA | 49 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920685024 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟/4열동시 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟ | m | 487.2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 조명기구 D TYPE | 평판매입등, 철거후 재설치 | EA | 13 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | PNL.LP-실습실 | 700*1500*180 | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 조명기구 평판등 철거 | LED 40W | EA | 43 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 조명기구 다운라이트 철거 | LED 15W이하 | EA | 59 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 조명기구 레일스포트등 철거 | LED 25W이하 | EA | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 조명기구 매입스포트등 철거 | LED 15W이하 | EA | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 스위치 철거 | 단로용 | EA | 15 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | 조명기구 A TYPE -@관급자재 | LED 40W 매입라인등, 75x1000 | EA | 52 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0002 | 조명기구 B TYPE -@관급자재 | LED 40W 노출라인등, 50x1000 | EA | 72 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0003 | 조명기구 C TYPE -@관급자재 | T5간접조명/LED 18W/1200mm | EA | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 256.2102 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 18.7792 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.24 |  | #REF! |  |  | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.