## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 전남고등학교 AI팩토리(미래교실) 구축사업(전기) |  | 공사기간: 1 개월 미만
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
( 소 계 )
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 17.5 %
( 소 계 )
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.56 %
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 1.01 %
공 |  | 안 전 관 리 비 |  | (재료+직노+관급재/1.1) * 3.11 %
| 경 | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 4.831 %(수도광열비포함)
|  | 법 정 분 담 금 |  | (노무비) * 0.096 %
사
비
비
( 소 계 )
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 8 %
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 %
( 총 원 가 )
공사손해보험료 |  |  |  | 순계약금액 * 0.26477%
부 가 가 치 세
( 총 계 )

## 총괄표
총줄수-> | 55 | 2.0 | [ 전남고등학교 AI팩토리(미래교실) 구축사업(전 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | [전남고등학교 AI팩토리(미래교실) 구축사업(전]
공종코드: 001; 공 종 명: 1.전기공사; 단위: 식; 수량: 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
…: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
공종코드: 00101; 공 종 명: 1-1.전열설비공사; 단위: 식; 수량: 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
공종코드: 00102; 공 종 명: 1-2.전등설비공사; 단위: 식; 수량: 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
공종코드: 001; …: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 133 | 2.0 | [ 전남고등학교 AI팩토리(미래교실) 구축사업(전 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1000 | 1000
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전열설비공사
59753097002 | 00101 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 73 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
59753097004 | 00101 | 3913170610035666 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 00101 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
59753017003 | 00101 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 312 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017004 | 00101 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753777111 | 00101 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
59753767281 | 00101 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
MM584315798 | 00101 | 3913170420175321 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 100 x H 100 | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
MM300040370 | 00101 | 3913171221650780 | Al MOLD | CATV 3호 | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
E1450667003 | 00101 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 490 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927202 | 00101 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM481502538 | 00101 | 2612161321233111 | 600V 비닐 캡타이어케이블 | VCT, 3심 1.5 ㎟ | m | 145 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287522 | 00101 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450287539 | 00101 | 2612162920683922 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | m | 88 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
61452167502 | 00101 | 2612160921650753 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59350317206 | 00101 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
59350317207 | 00101 | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
MM317275398 | 00101 | 4619150520689684 | 시각경보기 |  | 개 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 철거재사용
MM064790193 | 00101 | 391115ZZ701Z0001 | HDMI CABLE |  | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
MM064790161 | 00101 | 391115ZZ701Z0008 | TV 유닛 철거 |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 철거자재
MM064790155 | 00101 | 391115ZZ701Z0010 | 기존 분전반 속판 철거 |  | 면 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 철거자재
MM064790116 | 00101 | 391115ZZ701Z0011 | 노출배관 철거 |  | m | 11 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 철거자재 | [6 empty] | 0
MM064790152 | 00101 | 391115ZZ701Z0012 | 무선 AP 재설치 |  | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 철거재사용
MM064790182 | 00101 | 391115ZZ701Z0013 | 배관용 홈파기 |  | m | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 노임적용 | [6 empty] | 0
MM064790158 | 00101 | 391115ZZ701Z0014 | 빔 프로젝트(스크린포함) 철거 |  | SET | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 철거자재
MM064790148 | 00101 | 391115ZZ701Z0015 | 소방감지기 재설치 |  | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 철거재사용
MM064790135 | 00101 | 391115ZZ701Z0016 | 소화전 외함 교체 | 외함은 건축 지급 | 면 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 지급자재
MM064790142 | 00101 | 391115ZZ701Z0018 | 스피커 재설치 천장형 |  | EA | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 철거재사용
MM064790149 | 00101 | 391115ZZ701Z0019 | 스피커 재설치 컬럼형 |  | EA | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 철거재사용
MM064790139 | 00101 | 391115ZZ701Z0020 | 스피커 철거 | 컬럼형 | EA | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 철거자재
MM064790123 | 00101 | 391115ZZ701Z0021 | 시스템 박스 교체 |  | EA | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
MM064790113 | 00101 | 391115ZZ701Z0023 | 콘센트 교체 | 흰색 | EA | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
MM064790166 | 00101 | 391115ZZ701Z0024 | 콘센트리프트 | 1구콘센트 4EA, | EA | 9 | [6 empty] | 0 |  | 0
MM064790170 | 00101 | 391115ZZ701Z0025 | 콘센트리프트 리모컨 |  | EA | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
MM064790168 | 00101 | 391115ZZ701Z0026 | 콘센트리프트판넬 |  | 면 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
MM064790110 | 00101 | 391115ZZ701Z0027 | 콘센트 철거 |  | EA | 9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 철거자재 |  |  |  | 노임계
56959000001 | 00101 | EAZ800010000 | 기존 분전반 속판 교체 |  | 면 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 1호
A0100000000 | 00101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 33.25 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 00101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 7.42 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017116 | 00101 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 0.045 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017041 | 00101 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 3.58 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017030 | 00101 | L001010101000039 | 노 무 비 | 배관공 | 인 | 1.36 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 00101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비공사
59753097002 | 00102 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 19 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 00102 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 20 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 00102 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
59753017003 | 00102 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 93 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
59753017004 | 00102 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | m | 10 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
59753767041 | 00102 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 19 | [8 empty] | 0
59753777102 | 00102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | [8 empty] | 0
59753777111 | 00102 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 3 | [8 empty] | 0
59753767231 | 00102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 19 | [8 empty] | 0
MM481669624 | 00102 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 576 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
59301517201 | 00102 | 3912998720172256 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 개 | 1 | [8 empty] | 0
59301517203 | 00102 | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 개 | 1 | [8 empty] | 0
59301517204 | 00102 | 3912998720172259 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로4구 | 개 | 1 | [8 empty] | 0
59301517206 | 00102 | 3912998720172261 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로6구 | 개 | 1 | [8 empty] | 0
MM064790214 | 00102 | 391115ZZ701Z0002 | LED 14W T5(0.9M) |  | EA | 13 | [8 empty] | 0
MM064790211 | 00102 | 391115ZZ701Z0003 | LED 20W 라인등 | 500mm | EA | 3 | [8 empty] | 0
MM064790210 | 00102 | 391115ZZ701Z0004 | LED 30W 라인등 | 1000mm | EA | 10 | [8 empty] | 0
MM064790208 | 00102 | 391115ZZ701Z0005 | LED 40W 평판등 |  | EA | 8 | [8 empty] | 0
MM064790209 | 00102 | 391115ZZ701Z0006 | LED 60W 라인등 | 2000mm | EA | 44 | [8 empty] | 0
MM064790206 | 00102 | 391115ZZ701Z0007 | LED 8W T5(0.5M) | KS,고효율 | EA | 3 | [8 empty] | 0
MM064790197 | 00102 | 391115ZZ701Z0009 | 기존 LED 평판등 철거 |  | EA | 20 | [8 empty] | 0 | 철거자재
MM064790182 | 00102 | 391115ZZ701Z0013 | 배관용 홈파기 |  | m | 4 | [8 empty] | 0 | 노임적용 |  |  |  | 노임계 |  |  | 0
MM064852304 | 00102 | 391115ZZ701Z0017 | 스위치 철거 |  | EA | 4 | [8 empty] | 0 | 철거자재
A0100000000 | 00102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
56900017016 | 00102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 29.27 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
56900017041 | 00102 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.32 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 00102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | [8 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  |  | 노임계 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0